РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУРУНЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

Двадцать шестого заседания  Совета депутатов

муниципального образования Бурунчинский сельсовет

второго  созыва

№ 128                                                                             от 27 марта 2014 года

РЕШЕНИЕ

- Об утверждении схемы водоснабжения Бурунчинского сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Бурунчинского сельсовета от 14 марта 2014 года

Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Бурунчинского сельсовета.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на информационных стендах МО Бурунчинский сельсовет: с. Бурунча в здании администрации сельсовета по адресу: с.Бурунча, ул. Молодёжная, д.3; в помещении Бурунчинского СДК по адресу: с.Бурунча, ул. Зелёная, д.12;  в Новомихайловской ООШ по адресу: с. Новомихайловка, ул. Советская, д.83 и на официальном сайте муниципального образования Бурунчинский сельсовета.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования на территории сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте администрации Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам муниципальной службы, правопорядку, труду, образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам (Власюк Г.Г.)

Глава МО

Бурунчинского сельсовета

Председатель Совета депутатов:                                        А.В. Морсков

Разослано : администрации района , прокурору района , дело

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

____________ /А.В. Морсков/

27.03.2014 года

Приложение

к Решению Совета депутатов

Бурунчинский сельсовет

№ 128  27.03.2014 года

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района

2014г.

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом застройки.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений  для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико- экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного пред проектного документа по развитию водопроводного хозяйства района принята практика составления перспективных схем водоснабжения сельсовета.

Схема разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления сельсовета, оценки существующего состояния водонапорных башен, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Бурунчинский сельсовет Саракташского района до 2027 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития	 муниципального образования;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский район Оренбургской области на 2013-2020 годы»

– проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения;

- Схема водоснабжения

Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района.

Сельсоветы - это организации, осуществляющая холодное водоснабжение в полном объеме объектам социального назначения, населению и иным предприятиям.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Таблица №1. Краткая характеристика

сетей водоснабжения муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, км | Диаметр труб | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Бурунчинский сельсовет |  |  |  |  |
| Село Бурунча |  |  |  |  |
| 1 | Центральная | 1 | 90/100 | 80 |
|  | Слободская | 1 | 90/100 | 80 |
|  | Зеленая | 1,1 | 90/100 | 80 |
|  | Молодежная | 0,5 | 90/100 | 80 |
|  | Заречная | 1,5 | 90/100 | 80 |
|  | Восточная | 0,4 | 90/100 | 80 |
|  | Село Новомихайловка |  |  |  |
|  | Советская | 1,9 | 90/100 | 80 |
|  | пер. Школьный | 0,2 | 90/100 | 80 |

Таблица №2. Краткая характеристика

объектов водоснабжения муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Оборудование | Износ № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Бурунчинский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Скважина | с. Бурунча ул. Слободская, 24б | ЭВЦ 6-16-60 | 90 |
| 2 | Скважина | с. Новомихайловка ул. Советская, 76б | ЭВЦ 6-10-50 | 90 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Одним из приоритетов социальной политики Администрации сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания и доступности получения коммунальных услуг населением.

В настоящее время деятельность характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг в сфере  водоснабжения, неэффективным использованием энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причины возникновения этих проблем являются:

- Высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость объектов водоснабжения;

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с проводимой в предыдущие годы политикой остаточного финансирования. Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.

Отмечается несоответствия фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры.

В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды,  электрической энергии в процессе добычи  подготовки и транспортировки воды до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий порядок формирования тарифов на услуги водоснабжения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа. А также, причиной высокой степени изношенности основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных кредитов для организаций коммунального комплекса. В связи с этим организациям коммунального комплекса остается возможность осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов.

Реализация инвестиционных проектов позволяет:

1. Повысить  качество питьевой  воды;

2.Повысить комфортность условий проживания населения на территории района за счет повышения качества и  надежности предоставления коммунальных услуг в сфере  водоснабжения;

3.Снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе добычи и доставки воды потребителям;

4.Повысить рациональное использование энергоресурсов;

5.Улучшить экологическое состояние территорий.

Таблица №3. Водный баланс сельского поселения Бурунчинский сельсовет сельсовет района

| Наименование с/с и населенного пункта | потребление (м3/меяц) | потребление (м3/сутки) | потребление (м3/год) | Потери (м3/год) | общий подъем воды (М3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурунчинский с/с |  |  |  |  |  |
| с.Бурунча | 1710 | 57 | 20780 | 1870 | 22650 |
| с.Новомихайловка | 840 | 28 | 10393 | 935 | 11328 |
| всего | 2550 | 85 | 31173 | 2805 | 33978 |

- МОНИТОРИН

Действующий в настоящее время механизм сбора, обработки, накопления и предоставления данных в системе управления водными ресурсами и водоснабжением, имеет следующие недостатки:

• не системность – отсутствие единой методологической базы, дублирование и разобщенность информации;

• низкая достоверность – использование не аккредитованных лабораторий, не укомплектованность измерительной аппаратурой, отсутствие реальной ответственности за предоставление не доброкачественной информации;

• не оперативность – регламент сбора данных и обмена информацией направлен в основном на предоставление отчетов в контролирующие организации;

• несоответствие перечня контролируемых показателей качества воды (по СанПиН) современным представлениям об экологической опасности;

• недостаточность точек наблюдения за состоянием водных объектов (поверхностных и подземных);

Для ликвидации перечисленных недостатков необходима разработка    методологических, нормативных и экономических основ  функционирования системы мониторинга.

Для достижения этой цели необходимо провести следующие первоочередные работы:

•  провести эксперимент по сопоставимости результатов анализов в действующих лабораториях водоснабжающих предприятий с центром санэпиднадзора;

•  расширить перечень контролируемых ингредиентов, дополнив его показателями, оказывающими особое влияние на здоровье человека, и  увеличить периодичность отбора проб;

• организовать режимную сеть наблюдений за состоянием подземных вод на территории поселения.

Таблица №4. Прогнозируемый водный баланс на 2015 год

| Наименование с/с и населенного пункта | потребление (м3/меяц) | потребление (м3/сутки) | потребление (м3/год) | Потери (м3/год) | общий подъем воды (М3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурунчинский с/с |  |  |  |  |  |
| с.Бурунча | 1710 | 57 | 20780 | 2078 | 22858 |
| с.Новомихайловка | 840 | 28 | 10393 | 1039 | 11432 |
| всего | 2550 | 85 | 31173 | 3117 | 34290 |

Таблица №5. Прогнозируемый водный баланс на 2020 год

| Наименование с/с и населенного пункта | потребление (м3/меяц) | потребление (м3/сутки) | потребление (м3/год) | Потери (м3/год) | общий подъем воды (М3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурунчинский с/с |  |  |  |  |  |
| с.Бурунча | 1710 | 57 | 20780 | 1870 | 22650 |
| с.Новомихайловка | 840 | 28 | 10393 | 935 | 11328 |
| всего | 2550 | 85 | 31173 | 2805 | 33978 |

Таблица №6. Прогнозируемый водный баланс на 2025 год

| Наименование с/с и населенного пункта | потребление (м3/меяц) | потребление (м3/сутки) | потребление (м3/год) | Потери (м3/год) | общий подъем воды (М3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурунчинский с/с |  |  |  |  |  |
| с.Бурунча | 1620 | 54 | 19710 | 1577 | 21287 |
| с.Новомихайловка | 990 | 33 | 12045 | 964 | 13009 |
| всего | 2610 | 87 | 31755 | 2541 | 34296 |

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в районе, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, условий, обеспечивающих вовлечение частных, в том числе заемных средств для реализации инвестиционных проектов.

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат повышение  качества питьевой  воды, снижение сверхнормативного износа основных фондов объектов водоснабжения, модернизация объектов водоснабжения за счет внедрения энергосбережающих технологий, повышение качества предоставления коммунальных услуг в  сфере  водоснабжения  для населения;

Программа основана на следующих базовых принципах:

1.Финансирование инвестиционных проектов из разных источников;

2.Открытый конкурсный отбор проектов;

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

1.Направления инвестиций по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Капитальные  вложения направляются на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов водоснабжения, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Программные мероприятия будут реализованы в период с 2014 года по 2020 год. Финансирование мероприятий осуществляется из консолидированного бюджета.

Таблица ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский район Оренбургской области на 2013-2020 годы»

| Наименование мероприятия | Источники Финансирова ния | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - реконструкция водопроводной сети в с. Бурунча Саракташского района протяженностью 4 км | Областной бюджет | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| - реконструкция водопроводной сети в с. Нововмихайловка Саракташского района протяженностью 1,5 км | Областной бюджет | 300 | - | - | 500 | - | - | 500 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего затрат: | Областной бюджет | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |

Таблица № 7. Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности к муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский район Оренбургской области на 2013-2020 годы»

| № п/п | индикаторы | Фактически на 2013 год | Значение индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 87 | 80 | 78 | 70 | 68 | 63 | 59 |  | 57 |  |  |  |
| 2 | Соответствие качества воды санитарно-гигиеническим требованиям | 75 | 80 | 81 | 85 | 90 | 94 | 98 |  | 100 |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа включает в себя меры оказания государственной поддержки по реализации проектов модернизации объектов водоснабжения в виде капитальных вложений, проведение реконструкции, капитального и текущего ремонтов.

Финансовые средства консолидированного бюджета  района предусматриваются для реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов водоснабжения на условиях софинансирования средств местных бюджетов. Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение средств и финансирование по двум направлениям: выделение средств на переходящие строительством объекты, выделение средств на вновь начинаемые объекты, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.

Программа предусматривает выделение средств на проведение проектно-изыскательских работ, капитальное строительство, проведение капитального ремонта по модернизации объектов водоснабжения.

Таблица №8. Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Саракташский район Оренбургской области на 2013-2020 годы»

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ сетей и сооружений в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | % | 80 | 78 | 70 | 68 | 63 | 59 | 57 |
|  | водозаборы | % | 80 | 75 | 69 | 63 | 60 | 55 | 50 |

- ВОДООТВЕДЕНИЕ

На территории Бурунчинский сельсовет Саракташского района  централизованная канализация отсутствует, и для того чтобы обеспечить комфорт проживания, владельцы частных домов вынуждены самостоятельно оборудовать выгребные ямы, но при этом соблюдать санитарные нормы (СанПин 42-128-4690-88 от 05 августа 1988) при обустройстве выгребной ямы. Ответственность за экологическую безопасность данного сооружения возлагается на его владельцев, а в случае выявления нарушений в дело вмешивается роспотребнадзор. В том случае, если будет доказано, что несоблюдение установленных норм привело к аварии и загрязнению почвы или подземных вод, владелец выгребного сооружения будет привлечен к ответственности, которая может быть, как административной, так и уголовной. Для того, что бы это не произошло, стоит уяснить, какие требования предъявляются к проектированию и строительству выгребной ямы.

Выгребная яма – самый распространенный вариант организации канализационной системы большинства жилых домов частного сектора сельских населённых пунктов. И это не случайно. Принцип работы выгребной ямы достаточно прост: нечистоты, использованная вода и кухонные остатки по трубопроводу стекают в специально отведенную яму-накопитель, расположенную во дворе дома. По мере заполнения ямы нечистотами ее очищают специальные службы. Выгребная яма  должна находиться на расстоянии не менее 1,5 м от границ участка, 8-10 м от жилья, 30 м от места забора воды (колодца, скважины или водоема). Очищают выгребную яму в зависимости от ее наполнения.

Нарушением норм, является постройка выгребной ямы за пределами своего земельного участка и установленных красных линий на поселковой территории. Выгребная яма относится к сооружениям, а все сооружения должны размещаться только на отведённой территории (как гаражи, сараи и прочие хозяйственные постройки).

Допускается размещать выгреб за территорией домовладения при выполнении проекта и согласовании его с администрацией поселения, архитектором, службой роспотребнадзора и другими коммунальными службами.

Выгребная яма обычно размещается на приусадебном участке домовладения ближе к дороге для обеспечения удобного подъезда ассенизационной машины к месту выгреба.

Выгребную яму рекомендуется делать из расчета не менее 0,5-0,75м3 на человека. Согласно СНиП «Канализация», удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать в расчете 25 л в сутки на одного жителя. При этом необходимо изначально закладывайть в этот объем возможное увеличение членов семьи в будущем. Средние размеры выгребной ямы для семьи из 2-4 человек будут следующие: длина - 3 м, ширина -2 м, глубина - 2 м. Для семьи из 5 человек объем выгребной ямы должен быть не менее 9 м3. И чем больше потребление воды и количество постоянно проживающих в доме, тем больше по объему должна быть выгребная яма и соответственно, тем чаще потребуется ее выгребать.

Водонепроницаемый выгреб делается из бетона, кирпича или бутового камня (толщина стен должна быть 25-35 см) или собирается из железобетонных колец. В перекрытии оборудуется плотно закрывающийся люк размером не менее 500 × 500 мм. При устройстве выгребной ямы санитарные нормы требуют особенно тщательно следить за герметичностью стен и дна (требования СанПин 42-128-4690-88 от 05 августа 1988 г п.2.3.3.).  Пропускать несколько кирпичей или вовсе не бетонировать дно, чтобы вода лучше уходила в почву, категорически запрещено. Владельцы должны учитывать, что выгребную яму придется достаточно часто чистить (если в доме проживает семья из трех человек, вызывать машину ассенизаторов придется 2-3 раза в год).

Очистка ямы происходит через специальный люк, в который опускается заборный шланг. Для того, чтобы из ямы можно было выкачать как можно больше жидкости, ее днище необходимо спроектировать с уклоном в сторону приямка. Оптимальный угол наклона составляет 45 градусов. Стоит также отметить, что в соответствии с существующими санитарными нормами выгребная яма должна в обязательном порядке находиться ниже водозаборного колодца, минимальное расстояние между ними – не менее 30 метров.

Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», установлена обязанность всех граждан, соблюдать санитарные нормы и правила, а статьёй 57 установлена ответственность за их несоблюдение, в соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица вследствие нарушения санитарного законодательства, подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом, причинившим вред, в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.